## 12.10.2026
[10 empty] | RF | Mol. M | C |  | RF 0.71 | RF 1 |  | 12.567
[9 empty] | Ethanol | 0.71 | 46.07 | 2 |  | 12.8 | 17.7 | mgC
[10 empty] | V ist 100 m^3/h bei Raumtemp, also kalt | [6 empty] | 24.9296
[8 empty] | Gravimetrisch |  |  |  | FID
| Temperatur | V_MFC [Nl/min] | Masse_0 | Masse_1 | Zeit_0 | Zeit_1 | dT | [g/s] | [g/h] | V [m^3/h] | [g/m^3] | mg_C FID [RF1] | g/m^3 Berechnet | g/h FID | g/m^3 | diff Masse-FID | diff % | FID Zeit 0 | FID Zeit 1
Konditionierung | 250 | 0 | 9674.7 | 9674.7 | 10:00 | 10:50 | 0.034722 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17.6 | 0.047545 | 4.7545 | 0.047584 | -0.047584 | #DIV/0!
Referenz 1 | 200 | 1 | 9674.45 | 9674.1 | 10:53 | 10:58 | 0:05 | 0.0011667 | 4.2 | 100 | 0.042 | 11.98 | 0.032363 | 3.2363 | 0.03239 | 0.0096104 | 22.9455 | 10:37 | 10:42
| 200 | 10 | 9674.24 | 9672.38 | 10:59 | 11:04 | 0:05 | 0.0062 | 22.32 | 100 | 0.2232 | 18.4 | 0.049706 | 4.9706 | 0.049747 | 0.17345 | 77.7303 | 10:42 | 10:47
| 200 | 1 | 9672.09 | 9671.9 | 11:04 | 11:06 | 0:02 | 0.0014179 | 5.1045 | 100 | 0.051045 | 10.34 | 0.027933 | 2.7933 | 0.027956 | 0.023089 | 45.2783 | 10:48 | 10:50
T einstellung 273 | 250 | 1 | 9671.85 | 9671.56 | 11:14 | 11:19 | 0:05 | 0.00096667 | 3.48 | 100 | 0.0348 | 12.3 | 0.033227 | 3.3227 | 0.033255 | 0.0015452 | 4.5192 | 10:58 | 11:03
| 250 | 2 | 9671.56 | 9671.52 | 11:20 | 11:25 | 0:05 | 0.00013333 | 0.48 | 100 | 0.0048 | 12 | 0.032417 | 3.2417 | 0.032444 | -0.027644 | -575.3521 | 11:03 | 11:08 | komisch kleiner massenstrom
| 250 | 5 | 9671.57 | 9670.4 | 11:25 | 11:30 | 0:05 | 0.0039 | 14.04 | 100 | 0.1404 | 18.2 | 0.049166 | 4.9166 | 0.049206 | 0.091194 | 64.9817 | 11:09 | 11:14
| 250 | 10 | 9670.33 | 9668.86 | 11:31 | 11:36 | 0:05 | 0.0049 | 17.64 | 100 | 0.1764 | 21 | 0.05673 | 5.673 | 0.056776 | 0.11962 | 67.8404 | 11:14 | 11:19
| 250 | 15 | 9668.78 | 9666.9 | 11:36 | 11:41 | 0:05 | 0.0062667 | 22.56 | 100 | 0.2256 | 22.2 | 0.059971 | 5.9971 | 0.060021 | 0.16558 | 73.417 | 11:20 | 11:25
| 250 | 20 | 9666.9 | 9665.02 | 11:42 | 11:47 | 0:05 | 0.0062667 | 22.56 | 100 | 0.2256 | 24.3 | 0.065644 | 6.5644 | 0.065698 | 0.1599 | 70.9024 | 11:26 | 11:31
| 250 | 25 | 9665.06 | 9662.83 | 11:47 | 11:52 | 0:05 | 0.0074333 | 26.76 | 100 | 0.2676 | 26.5 | 0.071587 | 7.1587 | 0.071646 | 0.19595 | 73.2484 | 11:31 | 11:36
T einstellung 198 | 200 | 1 | 9662.86 | 9662.54 | 12:00 | 12:05 | 0.0034722 | 0.0010667 | 3.84 | 100 | 0.0384 | 13.6 | 0.036739 | 3.6739 | 0.036769 | 0.0016305 | 4.3251 | 11:44 | 11:49
| 200 | 2 | 9662.56 | 9662.44 | 12:06 | 12:11 | 0.0034722 | 0.0004 | 1.44 | 100 | 0.0144 | 12 | 0.032417 | 3.2417 | 0.032444 | -0.018044 | -125.1174 | 11:50 | 11:55
| 200 | 5 | 9662.47 | 9661.7 | 12:11 | 12:16 | 0.0034722 | 0.0025667 | 9.24 | 100 | 0.0924 | 14 | 0.03782 | 3.782 | 0.037851 | 0.054549 | 59.0696 | 11:55 | 12:00
| 200 | 10 | 9661.63 | 9658.97 | 12:17 | 12:27 | 0.0071759 | 0.0042903 | 15.4452 | 100 | 0.15445 | 40.21 | 0.10862 | 10.8624 | 0.10871 | 0.045738 | 29.6714 | 12:00 | 12:11 | Masse mg_C steigt immer weiter auch nach 5 min, maybe Grenze des Katalysators bei 200°C
| 200 | 15 | 9658.94 | 9655.94 | 12:28 | 12:38 | 0.0069444 | 0.005 | 18 | 100 | 0.18 | 86.2 | 0.23286 | 23.2861 | 0.23305 | -0.053054 | -29.3674 | 12:12 | 12:22 | 12:25 bis 12:30 OCR / Datenbank Ausfall, manuell beendet, als ID 12 neu gestartet
| 200 | 20 | 9655.76 | 9652.52 | 12:39 | 12:49 | 0.0069444 | 0.0054 | 19.44 | 100 | 0.1944 | 112.42 | 0.30369 | 30.3692 | 0.30394 | -0.10954 | -56.2203 | 12:23 | 12:33
| 200 | 25 | 9652.53 | 9650.13 | 12:50 | 12:57 | 0.0049884 | 0.0055684 | 20.0464 | 100 | 0.20046 | 129.13 | 0.34883 | 34.8833 | 0.34912 | -0.14866 | -74.0127 | 12:34 | 12:41
clearing | 250 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 9.4 | 0.025393 | 0 | 0.025414 | #DIV/0! | #DIV/0!
T Einstellung 155 | 150 | 1 | 9683.8 | 9683.65 | 15:46 | 15:49 | 0.0022454 | 0.0007732 | 2.7835 | 100 | 0.027835 | 8.5 | 0.022962 | 2.2962 | 0.022981 | 0.0048541 | 17.507 | 15:30 | 15:33
| 150 | 2 | 9683.66 | 9683.59 | 15:50 | 15:52 | 0.0013889 | 0.00058333 | 2.1 | 100 | 0.021 | 9.2 | 0.024853 | 2.4853 | 0.024873 | -0.0038735 | -18.3474 | 15:34 | 15:36 | ABBRUCH 15:27:47 FID ZEIT neustart
| 150 | 5 | 9683.55 | 9682.78 | 15:53 | 15:58 | 0.0034722 | 0.0025667 | 9.24 | 100 | 0.0924 | 19 | 0.051327 | 5.1327 | 0.051369 | 0.041031 | 44.4516 | 15:37 | 15:42
| 150 | 10 | 9682.72 | 9681.64 | 15:59 | 16:03 | 0.0026968 | 0.0046352 | 16.6867 | 100 | 0.16687 | 39.78 | 0.10746 | 10.7462 | 0.10755 | 0.059316 | 35.6002 | 15:43 | 15:47
| 150 | 15 | 9681.63 | 9679.95 | 16:03 | 16:08 | 0.0034722 | 0.0056 | 20.16 | 100 | 0.2016 | 106 | 0.28635 | 28.6349 | 0.28659 | -0.084986 | -42.0383 | 15:47 | 15:52
| 150 | 20 | 9679.68 | 9677.83 | 16:10 | 16:14 | 0.0034722 | 0.0061667 | 22.2 | 100 | 0.222 | 141 | 0.3809 | 38.0899 | 0.38121 | -0.15921 | -71.5759 | 15:53 | 15:58
| 150 | 25 | 9677.77 | 9676.2 | 16:15 | 16:19 | 0.0027315 | 0.0066525 | 23.9492 | 100 | 0.23949 | 164 | 0.44303 | 44.3031 | 0.4434 | -0.20391 | -84.9882 | 15:59 | 16:03
T Einstellung 100 | 100 | 1 | 9675.48 | 9675.35 | 16:22 | 16:27 | 0.0034606 | 0.00043478 | 1.5652 | 100 | 0.015652 | 32 | 0.086445 | 8.6445 | 0.086516 | -0.070864 | -452.2879 | 16:04 | 16:11
| 100 | 2 | 9675.36 | 9675.32 | 16:27 | 16:30 | 0.0017593 | 0.00026316 | 0.94737 | 100 | 0.0094737 | 27 | 0.072938 | 7.2938 | 0.072998 | -0.063525 | -669.9014 | 16:11 | 16:14
| 100 | 5 | 9675.37 | 9674.98 | 16:30 | 16:33 | 0.0020833 | 0.0021667 | 7.8 | 100 | 0.078 | 56 | 0.15128 | 15.1279 | 0.1514 | -0.073404 | -93.9473 | 16:14 | 16:17
| 100 | 10 | 9674.96 | 9674.28 | 16:34 | 16:37 | 0.0020833 | 0.0037778 | 13.6 | 100 | 0.136 | 90 | 0.24313 | 24.3127 | 0.24333 | -0.10733 | -78.7697 | 16:18 | 16:21
| 100 | 15 | 9674.3 | 9673.56 | 16:37 | 16:40 | 0.001794 | 0.0047742 | 17.1871 | 100 | 0.17187 | 116 | 0.31336 | 31.3363 | 0.31362 | -0.14175 | -82.3248 | 16:21 | 16:24
| 100 | 20 | 9673.4 | 9672.4 | 16:41 | 16:44 | 0.0020833 | 0.0055556 | 20 | 100 | 0.2 | 137 | 0.37009 | 37.0093 | 0.3704 | -0.1704 | -85.0465 | 16:25 | 16:28
| 100 | 25 | 9672.34 | 9671.63 | 16:45 | 16:46 | 0.0013426 | 0.0061207 | 22.0345 | 100 | 0.22034 | 161 | 0.43493 | 43.4927 | 0.43529 | -0.21494 | -97.3846 | 16:28 | 16:30
Referenz 2 | 200 | 1 | 9670.73 | 9670.59 | 16:56 | 17:00 | 0.0028704 | 0.00056452 | 2.0323 | 100 | 0.020323 | 44 | 0.11886 | 11.8862 | 0.11896 | -0.098638 | -484.8764 | 16:40 | 16:44
| 200 | 10 | 9670.72 | 9669.59 | 17:01 | 17:06 | 0.0034722 | 0.0037667 | 13.56 | 100 | 0.1356 | 65 | 0.17559 | 17.5592 | 0.17574 | -0.040137 | -29.4923 | 16:45 | 16:50
| 200 | 1 | 9669.31 | 9669.16 | 17:07 | 17:10 | 0.0020833 | 0.00083333 | 3 | 100 | 0.03 | 58 | 0.15668 | 15.6682 | 0.15681 | -0.12681 | -422.2723 | 16:50 | 16:53
clearing | 250 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 13 | 0.035118 | 3.5118 | 0.035147 | #DIV/0! | #DIV/0!
Referenz 2.1 nach 250° Einstellung 272 | 200 | 1 | 9668.84 | 9668.66 | 17:34 | 17:38 | 0.0027778 | 0.00075 | 2.7 | 100 | 0.027 | 13.7 | 0.037009 | 3.7009 | 0.03704 | -0.01004 | -37.0715 | 17:18 | 17:22
| 200 | 10 | 9668.79 | 9667.51 | 17:39 | 17:44 | 0.0034722 | 0.0042667 | 15.36 | 100 | 0.1536 | 19 | 0.051327 | 5.1327 | 0.051369 | 0.10223 | 66.5841 | 17:23 | 17:28
| 200 | 1 | 9667.4 | 9667.28 | 17:44 | 17:47 | 0.0020833 | 0.00066667 | 2.4 | 100 | 0.024 | 15.2 | 0.041061 | 4.1061 | 0.041095 | -0.017095 | -71.0892 | 17:28 | 17:31
|  | 1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!